新疆维吾尔自治区灭火器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（具/台/个） | 检验样品数量（具/台/个） | 备用样品数量（具/台/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 简易式灭火器 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | 推车式灭火器 | 12 | 6 | 6 |

2 检验依据

表2 手提式灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火剂充装重量误差 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃喷射性能 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 最小喷射距离 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭B类火的性能 | GB 4351.1-2005 |
| 7 | 水压试验 | GB 4351.1-2005 |
| 8 | 爆破试验 | GB 4351.1-2005 |
| 9 | 密封性能 | GB 4351.1-2005 |
| 10 | 灭火器压力指示器 | GB 4351.1-2005 |
| 11 | 灭火剂主要成分含量 | GB 4066-2017 |
| 12 | 标志和颜色 | GB 4351.1-2005 |
| 13 | 筒体壁厚测量 | GB 4351.1-2005 |
| 14 | 灭火器保险装置 | GB 4351.1-2005 |
| 15 | 灭火器的开启机构的开启动作 | GB 4351.1-2005 |
| 16 | 机械强度 | GB 4351.1-2005 |
| 17 | 结构要求 | GB 4351.1-2005 |
| 18 | 压力交变试验 | GB 4351.1-2005 |
| 19 | 灭火器结构设计 | GB 4351.1-2005 |
| 20 | 充装口内径 | GB 4351.1-2005 |
| 21 | 灭火器器头或阀门要求 | GB 4351.1-2005 |
| 22 | 灭火器的开启结构 | GB 4351.1-2005 |
| 23 | 喷射软管 | GB 4351.1-2005 |
| 24 | 灭火器提拔 | GB 4351.1-2005 |
| 25 | 灭火器外表涂层 | GB 4351.1-2005 |
| 26 | 灭火器电镀件 | GB 4351.1-2005 |

表3简易式灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大工作压力 | XF 86-2009 |
| 2 | 灭火剂充装重量误差 | XF 86-2009 |
| 3 | 有效喷射时间 | XF 86-2009 |
| 4 | 喷射滞后时间 | XF 86-2009 |
| 5 | 喷射剩余率 | XF 86-2009 |
| 6 | 充装系数 | XF 86-2009 |
| 7 | 有效喷射距离 | XF 86-2009 |
| 8 | 灭火器水压强度 | XF 86-2009 |
| 9 | 灭火器爆破性能 | XF 86-2009 |
| 10 | 灭B类火性能 | XF 86-2009 |
| 11 | 灭火器跌落性能 | XF 86-2009 |
| 12 | 结构 | XF 86-2009 |
| 13 | 密封性能 | XF 86-2009 |
| 14 | 灭火器振动性能 | XF 86-2009 |
| 15 | 外观质量 | XF 86-2009 |
| 16 | 标志 | XF 86-2009 |
| 17 | 20℃±5℃喷射性能 | XF 86-2009 |
| 18 | 筒体外径 | XF 86-2009 |
| 19 | 保险装置 | XF 86-2009 |
| 20 | 压力指示器 | GB 4351.1-2005 |

表4推车式灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效喷射时间 | GB 8109-2005 |
| 2 | 喷射距离 | GB 8109-2005 |
| 3 | 间歇喷射性能 | GB 8109-2005 |
| 4 | 灭B类火性能 | GB 8109-2005 |
| 5 | 密封性能 | GB 8109-2005 |
| 6 | 水压试验 | GB 8109-2005 |
| 7 | 爆破试验 | GB 8109-2005 |
| 8 | 标志、颜色、操作说明 | GB 8109-2005 |
| 9 | 充装量 | GB 8109-2005 |
| 10 | 车架组件 | GB 8109-2005 |
| 11 | 喷射软管的固定装置 | GB 8109-2005 |
| 12 | 瓶口尺寸 | GB 8109-2005 |
| 13 | 筒体最小壁厚 | GB 8109-2005 |
| 14 | 保险装置 | GB 8109-2005 |
| 15 | 压力指示器 | GB 8109-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005 手提式灭火器第1部分：性能和结构要求

XF 86-2009简易式灭火器

GB8109-2005推车式灭火器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。