## Sheet1
2025年自治区市场监督管理局产品质量监督抽查项目需求表
序号 | 产品名称 | 实施细则 | 检验项目 | 是否涵盖细则全部检测项目能力 | 检验费用/批次（元） | 购样费用/批次（元） | 抽样费用/批次（元） | 费用合计（元）/批次 | 备注
1 | 室内加热器 | 室内加热器产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
2 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池
3 | 家用和类似用途插头插座（含延长线插座） | 家用和类似用途插头插座（不带电源适配器）产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
4 | 移动电源 | 移动电源产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 热灼伤（接触温度限值）、常温下的有效输出容量、转换效率、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路
5 | 洗衣机
6 | 电热毯
7 | 电子门锁（智能门锁）
8 | 建筑防水卷材
9 | 合成树脂乳液内墙涂料墙体涂料
10 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 尺寸（长度、宽度、厚度）、吸水率、断裂模数、破坏强度、耐磨性、有釉砖抗釉裂性、抗化学腐蚀性、耐污染性、放射性
11 | 卫生洁具 | 陶瓷坐便器产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、冲水装置、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀CL标记
|  | 淋浴用花洒产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能、喷射力、流量均匀性、淋浴器水效等级
|  | 陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 螺纹、装配、金属污染物析出、抗水压机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、抗使用负载、表面耐腐蚀性能、防回流性能、流量均匀性、水嘴水效等级
|  | 卫生洁具及暖气管道用角阀产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 螺纹精度、螺纹轴线夹角、抗使用负载、抗安装负载、有害物析出限量、耐腐蚀性能、涂镀层附着强度、密封性能、抗水压机械性能、流量、高温极限、抗冻性能
12 | 卫生洁具软管 | 卫生洁具软管产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 管螺纹精度、密封性、耐压性、抗拉伸性、抗脉冲性、抗弯曲性、耐冷热循环性、耐老化性、表面耐腐蚀、金属有害物析出限量
13 | 建筑用胶粘剂
14 | 人造板（细木工板、刨花板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板、实木拼接板） | 中密度纤维板产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 静曲强度、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量
|  | 细木工板产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量
|  | 胶合板产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 含水率、静曲强度、胶合强度、弹性模量、浸渍剥离、甲醛释放量
|  | 浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 含水率、内结合强度、静曲强度、胶合强度、弹性模量、浸渍剥离、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐龟裂、表面耐干热、表面耐冷热循环、耐光色牢度、甲醛释放量
|  | 刨花板产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 静曲强度、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量
15 | 普通照明用自镇流LED灯 | 自镇流LED灯产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流
16 | 电动自行车 | 电动自行车产品质量监督抽查实施细则（2024年） | 已过资质项目标识与警示语、车速限值、制动性能(干态)、整车质量、充电状态主回路保护、互认协同充电、布线、电气装置、充电器与蓄电池、对触及带电部分的防护、连接、防火性能
17 | 电动自行车蓄电池 | 电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池：2hr容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力、防爆能力
电动自行车用锂离子蓄电池GB/T 36972—2018：I2(A)放电、低温放电、过充电、过充电保护、过放电保护、短路保护、放电过流保护、壳体阻燃性
电动自行车用锂离子蓄电池QB/T 2947.3—2008：常温容量、I2(A)放电容量、低温（-10℃）容量、短路、过充电、过放电
18 | 电动自行车充电器 | 电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作 （仅测5.2.5.1、5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝
19 | 电子电器等网络销售产品
20 | 电动汽车充电桩
21 | 骑行安全类头盔（摩托车、电动自行车） | 电动自行车头盔产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 结构(壳体、缓冲层、佩戴装置)、视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透
22 | 车用尿素水溶液 | 车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 尿素含量、密度、折光率、杂质含量（碱度）、杂质含量（缩二脲）、杂质含量（醛类）杂质含量（不溶物）、杂质含量（磷酸盐）、杂质含量（钙）、杂质含量（铁）、杂质含量（铜）、杂质含量（锌）、杂质含量（铬）、杂质含量（镍）、杂质含量（铝）、杂质含量（镁）、杂质含量（钠）、杂质含量（钾）
23 | 机动车刹车片 | 汽车用制动器衬片产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 有害成分限量(石棉含量、有害元素)、摩擦性能、剪切强度
24 | 汽车制动液 | 机动车辆制动液产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动黏度（-40℃）、运动黏度（100℃）、pH值、蒸发性能
25 | 天然气（车用压缩、民用天然气）
26 | 成品油（车用柴油、车用汽油）
27 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 塑料一次性餐饮具产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌计数、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB(A)T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质）、1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）、苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质)、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
|  | 塑料瓶盖产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验 特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、双酚A特定迁移量（限PC材质）、氯乙烯迁移量（限PVC材质）、邻苯类增塑剂迁移量（限PVC材质）、1,3-丁二烯特定迁移量（限PS、ABS材质）、丙烯腈特定迁移量（限AS、ABS材质）
|  | 塑料杯产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验 特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、双酚A特定迁移量（限PC材质）、1,3-丁二烯特定迁移量（限PS、ABS材质）、丙烯腈特定迁移量（限AS、ABS材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC材质）、邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
|  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶产品质量监督抽查实施细则 (2024年版) | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验 特定迁移量（以锑计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移总量（以乙二醇计）
|  | 密胺塑料餐具产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移总量（以甲醛计）、三聚氰胺特定迁移量、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲（底部）、跌落
|  | 非复合膜袋产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）、邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB(A)T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质）、阻隔性能（氧气）、阻隔性能（水蒸气）、热封强度（限袋类产品）
|  | 复合膜袋产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官指标/感官要求、蒸发残渣/总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、甲苯二胺（4%乙酸）、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）、微生物总数/菌落总数、致病菌、大肠菌群、霉菌、酵母菌、阻隔性能（氧气）、阻隔性能（水蒸气）、热封强度（仅对袋类产品）
28 | 食品用纸质包装 | 纸杯产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度
|  | 食品接触用纸容器产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 纸餐具：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、渗漏性能、抗压强度、耐温试验、耐温性能
纸盒：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌
纸袋：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌
29 | 容器等制品
30 | 餐具用洗涤剂 | 餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 总活性物含量、pH、去污力、甲醇、甲醛、砷
31 | 婴幼儿用奶瓶（含奶嘴）
32 | 食品过渡包装（月饼包装）
33 | 学生文具 | 学生文具产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 美术用品：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
书写笔：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
记号笔：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
橡皮擦：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
涂改制品：可迁移元素的限量、苯的含量、氯代烃、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
胶黏剂：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、丙烯酰胺、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
笔袋：可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端
课业簿册：可迁移元素的限量、D65亮度、D65荧光亮度
书套：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
彩泥：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、游离甲醛的限量
34 | 学生书包 | 学生书包产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 学生书袋检验项目：可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
学生书包（背提包）检验项目：可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
35 | 玩具 | 玩具产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 正常使用（材料、小零件、小球、毛球、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、特定元素的迁移、增塑剂）
36 | 儿童塑料餐饮具
37 | 儿童厨具（真煮玩具）
38 | 儿童鞋 | 童鞋产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 耐磨性能、帮底剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量（砷、铅、镉）、邻苯二甲酸酯、含氯酚（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP））
39 | 童车 | 童车产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 儿童三轮车：外露突出物、脚蹬离地高度
儿童自行车：锐利边缘、把横管
儿童推车：材料质量、外露突出物
乘骑车辆玩具：正常使用（材料、小零件、小球、可触及的金属或玻璃边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、突出物、增塑剂、特定元素的迁移）
婴儿学步车：材料质量、外露突出物
40 | 婴儿纸尿裤
41 | 儿童家具
42 | 机动车儿童乘员用约束系统
43 | 配装眼镜
44 | 老视成镜 | 老视成镜产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差）、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量
45 | 老年手机 | 老年手机产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验（湿热处理后）、热灼伤、辐射杂散骚扰、辐射杂散发射、电源端口传导骚扰、电源端口传导连续骚扰、30MHz—1000MHz辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度
46 | 家用燃气灶具 | 参照2024年国家家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则 | 已过资质项目标气密性、热负荷、燃烧工况 （离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中CO浓度（室内型））、温升、熄火保护装置、结构的一般要求 燃气导管、燃烧器的熄火保护装置、热效率、耐热冲击、耐重力冲击
47 | 燃气调压器 | 《2024年新疆维吾尔自治区瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则》 | 结构（ 一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、调压静特性、耐冲击性、连接接头机械强度、材料
48 | 集成灶
49 | 燃气紧急切断阀
50 | 燃气用连接软管
51 | 燃气用不锈钢波纹软管
52 | 家用燃气快速热水器 | 家用燃气快速热水器产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 燃气系统气密性、燃烧工况—无风状态（火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO含量） 安全装置 熄火保护装置（烟道堵塞安全装置（强制排气式）、风压过大安全装置（强制排气式）、防干烧安全装置、热水产率、电气部分（使用交流电源）-电气安全 （接地措施、电气强度 ）
53 | 可燃气体报警器
54 | 课桌椅
55 | 健身器材
56 | 激光笔
57 | 运动头盔 | 运动头盔产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 结构、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能
58 | 冰雪运动相关产品
59 | 电源适配器
60 | 信创设备（便携式计算机、一体式计算机）
61 | 路由器 | 路由器产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤（接触温度限值）、电源端子骚扰电压 或交流电源端口的传导发射、辐射骚扰（1GHz以下） 或1GHz以下辐射发射、辐射骚扰（1GHz以上） 或1GHz以上辐射发射
62 | 烟花爆竹 | 烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 组合烟花检验项目：运输包装标志、销售包装标志、运输包装、销售包装、外观、引火线、引火线牢固性、引燃时间、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能
烟花爆竹检验项目：运输包装标志、销售包装标志、运输包装、销售包装、外观、部件牢固性、引火线、引火线牢固性、引燃时间、手持部位、结构和材质、药种、药量、燃放性能
63 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 塑料购物袋：环保要求、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击
64 | 家居清洁剂（厨房清洁剂、卫生间清洁剂、居室清洁剂） | 家用清洁剂产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 总酸度（以HCl计）、总有效物含量、总五氧化二磷含量、耐热：（40±2°）°C，24h、耐寒：（-5±2°）°C，24h
65 | 卫生巾（护垫）
66 | 洗手液
67 | 危险化学品（实施生产许可证管理）
68 | 危险化学品包装物 | 危险化学品包装物（金属桶、罐）产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 气密试验、液压试验、堆码试验、跌落试验
69 | 容器（实施生产许可证管理） | 塑料一次性餐饮具产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌计数、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB(A)T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质）、1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）、苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质)、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
|  | 塑料杯产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验 特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、双酚A特定迁移量（限PC材质）、1,3-丁二烯特定迁移量（限PS、ABS材质）、丙烯腈特定迁移量（限AS、ABS材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC材质）、邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
|  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶产品质量监督抽查实施细则(2024年版) | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验 特定迁移量（以锑计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移总量（以乙二醇计）
|  | 危险化学品包装物（金属桶、罐）产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 气密试验、液压试验、堆码试验、跌落试验
70 | 商品煤
71 | 液化石油气
72 | 热扎带肋钢筋 | 热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 力学性能（屈服强度、抗拉强度Rm、断后伸长率A、 实测抗拉强度与实测屈服强度之比R0m/ R0eL 、实测屈服强度与屈服强度特征值之比R0eL/ ReL、最大力总延伸率Agt）、工艺性能（弯曲性能、反向弯曲性能）、化学成分（C、Si、Mn、P、S)、碳当量Ceq、尺寸外形（横肋高h、肋间距l、横肋末端最大间隙、每米弯曲度）重量偏差、金相组相、表面标志
73 | 冷轧带肋钢筋 | 冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 力学性能（规定塑性延伸强度RP0.2、抗拉强度Rm、 断后伸长率、 强屈比Rm/ RP0.2、 最大力总延伸率）、工艺性能（弯曲试验）、尺寸偏差（横肋中点高、横肋间距）、重量偏差、表面标志
74 | 聚乙烯（PE）管材 | 聚乙烯（PE）管材产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 几何尺寸（平均外径、壁厚公差）、静液压强度（20℃，100h）、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、灰分、卫生要求（铅、镉、高锰酸钾消耗量）
75 | 无规共聚聚丙烯（PP-R)管材 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）管材产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 规格尺寸（平均外径、 壁厚偏差）、静液压强度（20℃,1h）、静液压强度（95℃,165h）、灰分、熔融温度、氧化诱导时间、纵向回缩率、简支梁冲击、透光率、卫生要求（铅、 镉、高锰酸钾消耗量）
76 | 聚氯乙烯（PVC）建筑型材
77 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS、EPS）
78 | 电线电缆 | 电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验、曲挠试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘空气弹老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验及试验后的浸水电压试验、屏蔽层结构尺寸检查、护套失重试验、成品电缆单根燃烧试验、成品电缆成束燃烧试验、金属铠装、绝缘热收缩试验
79 | 混凝土
80 | 蒸压加气混凝土砌块
81 | 混凝土外加剂
82 | 水泥
83 | 安全玻璃（夹层玻璃、钢化玻璃）
84 | 特种劳动防护用品（安全帽、安全带、安全鞋、安全网等） | 安全带产品质量监督抽查实施细则 （2024年版） 安全带产品质量监督抽查实施细则 （2024年版 | 安全帽：垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水） 安全带：区域限制用安全带性能要求、围杆作业用安全带性能要求、坠落悬挂用安全带性能要求、安全带金属零部件耐腐蚀性能、系带静态强度
85 | 光伏组件 | 光伏并网逆变器产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 保护连接、接触电流、工频耐受电压、电气参数、最大转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、电压适应性、防孤岛效应保护
86 | 光伏并网逆变器
87 | 钢丝绳
88 | 手提式灭火器 | 《手提式干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》 | 20℃温度喷射性能试验(最小有效喷射时间、最小喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量（灭火器总质量、灭火剂充装总量误差）、水压试验（筒体）、爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况）、灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）（第一主要组分含量）
89 | 防火玻璃
90 | 消防水带
91 | 过滤式消防自救呼吸器
92 | 化肥（有机无机复混肥料、有机肥料、掺混肥料、复合肥料、） | 复肥产品质量监督抽查实施细则（2024年版）,有机肥料产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 外观、总养分(N+P_(2)O_(5)+K_(2)O)、总氮(N)含量、有效磷(P_(2)O_(5))含量、氧化钾(K_(2)O)含量、水分(H_(2)O)、有机质含量、粒度（1.00mm-4.75mm)、酸碱度(pH值)、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、氯离子、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、钠离子含量、缩二脲含量、总铊
外观、有机质的质量分数（以烘干基计）、总养分（N+P_(2)O_(5)+K_(2)O）的质量分数（以烘干基计）、水分（鲜样）的质量分数、酸碱度（pH）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总汞（Hg）、总砷（As）、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、种子发芽指数（GI）、机械杂质的质量分数
外观、总养分(N+P_(2)O_(5)+K_(2)O)、总氮含量、有效磷含量、氧化钾含量、水溶性磷占有效磷的百分率、水分(H_(2)O)、粒度（2.00mm-4.75mm）、氯离子、缩二脲、总铊、总铬、总铅、总砷、总汞、总镉
外观、总养分(N+P_(2)O_(5)+K_(2)O)、总氮(N)含量、有效磷(P_(2)O_(5))含量、氧化钾(K_(2)O)含量、水溶性磷占有效磷百分率、水分（H_(2)O）、粒度(1.00mm-4.75mm或3.35mm-5.60mm)、氯离子、缩二脲、总铊、镉（Cd）以元素计、铬（Cr）以元素计、铅（Pb）以元素计、汞（Hg）以元素计、砷（As）以元素计
93 | 农用薄膜（聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 标称厚度、厚度偏差、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）
| 农用薄膜（农业用聚乙烯吹塑棚膜) | 农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）、透光率、雾度、初滴时间、厚度极限偏差、厚度平均偏差
| 农用薄膜（农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜) | 农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2024年版） | 拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）、透光率、雾度、初滴时间、厚度极限偏差、厚度平均偏差
94 | 滴灌带
95 | 背负式喷雾机
96 | 无人机
97 | 餐饮用醇基液体燃料
98 | 食品相关产品（一次性可降解餐饮具、户外餐具）
99 | 课桌椅
100 | “网红”解压玩具
101 | 井盖
102 | 涉VOCs和醛类物质消费品
注： 1.实施细则详见国家总局和市局官网-通知公告栏目。 2.每个产品必须具备细则中检验项目的资质能力，否则不予报价。 3.本次价格调查为拟定抽查项目，具体采购项目以相关采购公告和采购文件为准。